정보통신보조기기 품목 내역 및 사양서

보조기기 품목 내역

구분	품목명	수량	구분	품목명	수량
시각	독서확대기 대형	1	지체·뇌병변	터치모니터1	2
	독서확대기 휴대용	2		터치모니터2	2
	광학문자판독기1	2	청각·언어	의사소통보조기기1	1
	광학문자판독기2	2
				의사소통보조기기2	1
	점자정보단말기1	3
				의사소통보조기기3	1
	점자정보단말기2	3
				의사소통 학습 보조기기1	1
지체·뇌병변	안구마우스 세트	2
				의사소통 학습 보조기기2	1
	특수마우스1	1
				음성증폭기	1
	특수마우스2	1
	특수마우스3	1
합계					28

2. 품목별 세부 사양

구분

품목명

세부 사양

시각

(6종/13대)

독서확대기 대형

▶ 근거리, 원거리, 셀프카메라 모드 등 다양한 카메라 모드를 지원할 뿐만 아니라 강화된 OCR 기능으로 A4, A3 크기의 인쇄물을 스캔하여 음성으로 읽어주어 시각장애인의 인쇄물 정보접근에 매우 용이한 전자독서확대기.

▶ 본체 사양

크기	확대배율	조작부	무게	카메라
57×43×18cm	1.7~68배	유선리모컨, 카메라 조그스위치	8.5kg	HD고화질 듀얼 (OCR전용 13M)

▶ 구성품목: 본체 1대, 전원 어댑터 1개, 사용자매뉴얼 1부, 이어폰 1개, XY테이블 1개, 유선리모컨 1개

독서확대기 휴대용

▶ 근거리 및 원거리의 대상을 생동감 있고 맑은 HD 이미지로 보여주는 7인치 와이드 휴대용 독서확대기. 가볍고 사용이 간편하며, 자료에 직접 놓거나, 잡고 보거나, 멀리 있는 자료를 볼 수 있는 다기능 제품.

▶ 본체 사양

크기	확대배율	배터리	각도	무게	카메라
20.32×2.54×14.6cm	1.4~25배	최대 5시간30분	0~90°	589g	HD와이드 액정 (해상도800×480)

▶ 구성품목: 본체 및 케이스 1대, 전원 어댑터 1개, HDMI & USB 케이블 1개, 사용설

명서 1부

광학문자판독기1

▶ 고화질 카메라와 최신형 노트북, 시각장애인 전용 스크린리더 센스리더 더 넥스트가 탑재된 광학문자 판독기로 인쇄물의 글씨를 음성으로 읽어 줄 뿐만 아니라 스크린리더를 통해 인터넷 활용과 정보접근이 가능한 광학문자 판독기.

▶ 본체 사양

제품사이즈	카메라	CPU/HDD/RAM	OS	무게
358×16.8×228mm	800만 화소 (접이식)	인텔 코어 i7-8세대, SSD 512GB, 8GB	Window 10 Pro	1.09kg (USB카메라 0.6kg)

▶ 구성품: 본체(노트북) 1대, 전원어댑터 1개, LAN젠더 1개, 마우스 1개, 이어폰 1개,

가방 1개, USB 카메라 1개, USB 케이블 1개, 원고패드 1개, 주요 사용키 점자 설명

서 1개

광학문자판독기2

▶ 시각장애인 누구나 쉽게 사용할 수 있는 PC기능을 가지며 일반묵자를 TXT로 변환 및 음성으로 출력 해주는 OCR정보 단말기.

▶ 본체 사양

제품사이즈	카메라	CPU/HDD/RAM	OS	무게
15.6인치	1,300만 화소 (탈부착식, 접이식)	인텔 i7, SSD 256GB, 8GB	Window 10	900g

▶ 구성품: 본체 1대, 카메라 1개, 배터리 1개, 충전기 및 충전 케이블 1개, 묵자매뉴얼

1부, 점자매뉴얼 1부, 이동용 가방 1개

점자정보단말기1

▶ 소리(TTS)와 촉각(점자셀)을 이용하여 워드프로세서, 독서기, 인터넷, 녹음, 이메일 등 다양한 응용프로그램 활용 및 안드로이드 운영체제를 통해 수많은 어플리케이션 사용이 가능하며 심플한 디자인과 휴대성으로 최고의 접근성을 제 공하는 점자정보단말기.

▶ 본체 사양

사이즈	점자디스플레이	OS	메모리공간	입력방식	무게
24.5×14.4×1.9cm	32셀	안드로이드 OS	64GB	Perkins타입	750g

▶ 구성품: 본체 1대, 배터리 1개, 어댑터 1개, USB3.0 케이블 1개, 주요키 사용설명

서(점자) 1부, 가방 1개, 이어폰 1개

점자정보단말기2

▶ 시각장애인의 인터페이스인 음성(TTS)및 촉각(점자 디스플레이)을 기반으로 문서입력, 점역 및 역 점역, 점자출력, 음성출력, 문서 및 파일 관리 등 다양한 기능을 수행하는 점자 키보드(Perkins형) 타입의 미니 점자정보단말기

▶ 본체 사양

사이즈	점자디스플레이	OS	메모리공간	입력방식	무게
18.5×10.3×2.3cm	20셀	안드로이드 OS	64GB	Perkins타입	415g

▶ 구성품: 본체 1대, 어댑터 1개, 사용자매뉴얼(CD) 1부, 이어폰 1개, USB케이블 1개

배터리 1개

지체·

뇌병변

(6종/

9대)

안구마우스

세트

▶ 눈동자를 움직여 마우스커서를 움직이고 눈 깜박이나 눈 응시 기능을 이용하여 컴퓨터를 사용할 수 있는 특수 마우스.

▶ 본체 사양

사이즈	연결타입	작동거리	무게	눈 추적방법	시스템요구사항
254×26×32mm	미니 USB	50~70cm	210g	어두운 동공, 단일/양눈 추적	최대 22인치 모니터, Windows7이상

▶ 구성품: 마우스본체 1대, Steel Plate 1개, Vesa Plate 1개, 거치대(워크스테이션) 1식,

작동을 위해 필요한 물품 등

특수마우스1

▶ 입술의 적은 움직임으로 작동하는 컴퓨터마우스로 컴퓨터 게임 등의 응용프로그램을 사용할 수 있도록 조이스틱모드와 커서모드기능을 가지고 있는 특수마우스.

▶ 본체 사양

본체사이즈	커넥터사이즈	마우스피스	연결방식
110×60×33mm/75g	75×25×11mm/11g	65×25×28mm/7g	무선(5M 이내) 안드로이드 가능

▶ 구성품: 마우스본체 1대, 커넥터 1개, 마우스피스 2개(멤브린포함), USB 케이블 1개,

마운트 1개, 멤브린 10개, 충전용 전원팩 1개, 사용설명서 1부

특수마우스2

▶ 지체/뇌병변장애로 인해 팔다리를 사용하기 어려운 장애인 중에서 호흡 클릭을 통한 빠른 클릭기능이 필요한 장애인과, PC 및 안드로이드 운영체제의 스마트기기를 사용하는데 어려움을 겪는 장애인에게 필요한 마우스.

▶ 본체 사양

사이즈	호흡스위치	케이블	센토	센서
59×36×23mm/23g	59×36×23mm	330mm	130~150×125×85mm/44g	210mm/68g

▶ 구성품: 본체 1대, 리시버(USB) 1개, 호흡스위치 1개, 마우스피스 10개, 헤드마운트

1개, 연결부품 1개, 충전케이블 1개, 안드로이드 연결 OTG케이블 1개, 소프트웨어 설

치용 CD 1개, 센토 1개, 한글 매뉴얼 1부

특수마우스3

▶ 상지의 절단, 마비, 관절 등의 장애가 있어 손으로 일반 마우스 사용이 어려운 장애인이 블루투스 연결방식으로 얼굴 에 착용하여 사용하는 안경모양의 무선 마우스.

▶ 본체 사양

사이즈	재질	무게	연결방식	클릭기능
13.5×15.5×4cm	플라스틱	100g	블루투스	마우스피스를 입술 및 입으로 물어 클릭

▶ 구성품: 본체 1대, 충전케이블, 마우스피스 2개, 고정걸이 2개, 블루투스 USB 동글

터치모니터1

▶ 마우스나 키보드의 조작이 어렵거나 처음 마우스를 사용하는 장애인에게 유용한 모니터로 화상키보드를 통해 쉽게 글자입력이 가능하며 마우스 및 키보드의 기능까지 모두 수행할 수 있는 터치모니터.

▶ 본체 사양

화면크기	해상도	밝기	명암비	응답속도	영상
61cm(24in)	1,920×1,200 (16:10)	300cd	1,000:1	5ms	D-SUB, DVI-D, HDMI, 컴포넌트

▶ 구성품: 본체 1개, 전원어댑터 1개, 리모컨 1개, Audio케이블 1개, 멀티 터치펜 1개,

설치 설명서 1부, HDMI케이블 1개, RGB케이블 1개, 터치모니터 교육용소프트웨어

1SET, 컴포넌트케이블 1개, 전자파 차단 스티커 1개, 듀얼 흰지 스탠드 1개

터치모니터2

▶ 마우스나 키보드의 조작이 어렵거나 처음 마우스를 사용하는 장애인에게 유용한 모니터로 화상키보드를 통해 쉽게 글자입력이 가능하며 마우스 및 키보드의 기능까지 모두 수행할 수 있는 터치모니터.

▶ 본체 사양

화면크기	해상도	밝기	명암비	응답속도	영상
27in	1,920×1,080	300cd	1,000:1	5-8ms	D-SUB, DVI-D, HDMI, RGB

▶ 구성품: 본체 1개, 전원어댑터 1개, 리모컨 1개, Audio케이블 1개, 터치펜 1개, 설명서

1부, HDMI케이블 1개, D-SUB케이블 1개, 터치소프트웨어 1SET, 듀얼 흰지 각도 조절

형 스탠드 1개

의사소통보조기기1

▶ 조음 및 발성에 어려움이 있는 청각, 언어, 뇌병변, 지체, 자폐성 및 중복 장애인의 원활한 의사 소통을 위한 국내 최 고 보완대체의사소통(AAC)기기.

▶ 본체 사양

크기	디스플레이	무게	OS	저장공간	CPU	메모리
210.7×124.1×7.9mm	203mm	347g	안드로이드6.0	32GB	1.5GHz 옥타코어	2GB

▶ 구성품: 본체 1개, 충전기 1대(충전/데이터 케이블 포함), 한글 사용 설명서 1권, 케이스

1개, 전면 보호 필름1장, 터치펜1개

청각·언어

(6종/6대)

의사소통보조기기2

▶ 말로써 자신의 의사를 포현할 수 없는 의사소통 장애인의 원할한 의사소통을 돕고 언어발달과 언어습득 훈련, 발성발 어 촉진, 발음훈련을 위한하는 하이테크(Hith-Tech) 보완대체사소통보조기기(AAC).

▶ 본체 사양

크기	디스플레이	무게	OS	저장공간	CPU	메모리
27.4×19.8× 1.17cm	10.1in	720g	Windows10	32GB	체리트레일 1.84G	2GB

▶ 구성품: 본체 1개, 충전기 1대, 설명서 1부

의사소통보조기기3

▶ 안드로이드 기반의 어플리케이션을 통해 지적장애 및 언어장애인들이 의사 표현 및 언어훈련을 할 수 있는 의사소통 보조기기.

▶ 본체 사양

크기	무게	OS	저장공간	메모리
272.9×174.4×13.2mm	735g	안드로이드4.2	32GB	2GB

▶ 구성품: 인텔 에듀 태블릿 본체 1대, apk 프로그램 1개, 전원어댑터 1개, 하드박스포

장, 사용설명서 1부

의사소통 학습 보조기기1

▶ 언어재활 전문 프로그램으로 체계적 언어훈련을 통하여 효과적으로 언어능력을 향상시킴 - 기초학습, 낱말, 문장, 상황학습과 최첨단 음성인식 활용학습까지 다양한 훈련 가능.

▶ 본체 사양

크기	무게	액정	CPU	OS	저장공간	메모리
265×174.9×10.5mm	710g	10.1in	인텔쿼드코어	윈도우10	32GB	2GB

▶ 구성품: - 본체(SW탑재) 1대, 충전기 1개, 화면보호필름 1개, 학습지도서 1권, 가정용

지도서 1권, 사용설명서 1부, 패드케이스 1개, 파우치 1개

의사소통 학습 보조기기2

▶ 청각ㆍ언어 장애인 조음훈련ㆍ리듬감훈련을 지원하는 S/W가 탑재된 탭으로서, 말 할 때 입술, 혀, 목젖 등 변화를 발음기관 애니메이션과 공기흐름으로 8천여 콘텐츠와 함께 제공. 사용자 발성에 대해서도 발음기관 애니메이션을 생성할 수 있고 1.2천여 실용문장들로 리듬감 훈련 지원.

▶ 본체 사양

제품사이즈	화면크기	CPU/HDD	OS	메모리
251.7×165.8×9.9mm	10.1인치 (1280×800)	1.92GHz, 32GB이상	Window 10 Home	2GB

▶ 구성품: 본체(탭) 1대, 충전기 1개, 키보드 1개, 사용 및 활용 설명서 1부

음성증폭기

▶일반 스마트 음성 증폭 기능과 블루투스 무선 청취 기능을 함께 가지고 있는 복합 기능의 디지털 음성증폭기.

▶ 본체 사양

크기	무게	무선주파수	수신범위	최대출력	연속사용시간
33×52×11.7mm	22g	2.4GHz	10M이내	120db 스테레오	30시간

▶ 구성품: 블루투스 음성증폭기 1개, 블루투스 송신기 1, 클립 1개, 목걸이형 스테레오

이어폰 1개, 충전어댑터 1개, 한글 메뉴얼 1부, 안드로이드 전용 Fitting APP

※위의 보조기기 품목은 한국정보화진흥원의 정보통신보조기기 보급사업 2019년 보급제품 등록 품목임.

(정보통신보조기기 보급사업 홈페이지 https://www.at4u.or.kr)

※ 정보통신보조기기 모델 및 사양에 대한 세부내용은 본 센터(051-790-6195)로 문의바람