정보통신보조기기 품목 내역 및 사양서

보조기기 품목 내역

구분	품목명	수량	구분	품목명	수량
시각	독서확대기 대형	1	지체·뇌병변	터치모니터1	2
	독서확대기 휴대용	2		터치모니터2	2
	광학문자판독기1	2	청각·언어	의사소통보조기기1	1
	광학문자판독기2	2
				의사소통보조기기2	1
	점자정보단말기1	3
				의사소통보조기기3	1
	점자정보단말기2	3
				의사소통 학습 보조기기1	1
지체·뇌병변	안구마우스 세트	2
				의사소통 학습 보조기기2	1
	특수마우스1	1
				음성증폭기	1
	특수마우스2	1
	특수마우스3	1
합계					28

2. 품목별 세부 사양

구분

품목명

세부 사양

시각

(6종/13대)

독서확대기 대형

▶ 근거리, 원거리, 셀프카메라 모드 등 다양한 카메라 모드를 지원할 뿐만 아니라 강화된 OCR 기능으로 A4, A3 크기의 인쇄물을 스캔하여 음성으로 읽어주어 시각장애인의 인쇄물 정보접근에 매우 용이한 전자독서확대기.

▶ 본체 사양

크기	확대배율	조작부	무게	카메라
57×43×18cm	1.7~68배	유선리모컨, 카메라 조그스위치	8.5kg	HD고화질 듀얼 (OCR전용 13M)

▶ 구성품목: 본체 1대, 전원 어댑터 1개, 사용자매뉴얼 1부, 이어폰 1개, XY테이블 1개, 유선리모컨 1개

독서확대기 휴대용

▶ 근거리 및 원거리의 대상을 생동감 있고 맑은 HD 이미지로 보여주는 7인치 와이드 휴대용 독서확대기. 가볍고 사용이 간편하며, 자료에 직접 놓거나, 잡고 보거나, 멀리 있는 자료를 볼 수 있는 다기능 제품.

▶ 본체 사양

크기	확대배율	배터리	각도	무게	카메라
20.32×2.54×14.6cm	1.4~25배	최대 5시간30분	0~90°	589g	HD와이드 액정 (해상도800×480)

▶ 구성품목: 본체 및 케이스 1대, 전원 어댑터 1개, HDMI & USB 케이블 1개, 사용설

명서 1부

광학문자판독기1

▶ 고화질 카메라와 최신형 노트북, 시각장애인 전용 스크린리더 센스리더 더 넥스트가 탑재된 광학문자 판독기로 인쇄물의 글씨를 음성으로 읽어 줄 뿐만 아니라 스크린리더를 통해 인터넷 활용과 정보접근이 가능한 광학문자 판독기.

▶ 본체 사양

제품사이즈	카메라	CPU/HDD/RAM	OS	무게
358×16.8×228mm	800만 화소 (접이식)	인텔 코어 i7-8세대, SSD 512GB, 8GB	Window 10 Pro	1.09kg (USB카메라 0.6kg)

▶ 구성품: 본체(노트북) 1대, 전원어댑터 1개, LAN젠더 1개, 마우스 1개, 이어폰 1개,

가방 1개, USB 카메라 1개, USB 케이블 1개, 원고패드 1개, 주요 사용키 점자 설명

서 1개

광학문자판독기2

▶ 시각장애인 누구나 쉽게 사용할 수 있는 PC기능을 가지며 일반묵자를 TXT로 변환 및 음성으로 출력 해주는 OCR정보 단말기.

▶ 본체 사양

제품사이즈	카메라	CPU/HDD/RAM	OS	무게
15.6인치	1,300만 화소 (탈부착식, 접이식)	인텔 i7, SSD 256GB, 8GB	Window 10	900g

▶ 구성품: 본체 1대, 카메라 1개, 배터리 1개, 충전기 및 충전 케이블 1개, 묵자매뉴얼

1부, 점자매뉴얼 1부, 이동용 가방 1개

점자정보단말기1

▶ 소리(TTS)와 촉각(점자셀)을 이용하여 워드프로세서, 독서기, 인터넷, 녹음, 이메일 등 다양한 응용프로그램 활용 및 안드로이드 운영체제를 통해 수많은 어플리케이션 사용이 가능하며 심플한 디자인과 휴대성으로 최고의 접근성을 제 공하는 점자정보단말기.

▶ 본체 사양

사이즈	점자디스플레이	OS	메모리공간	입력방식	무게
24.5×14.4×1.9cm	32셀	안드로이드 OS	64GB	Perkins타입	750g

▶ 구성품: 본체 1대, 배터리 1개, 어댑터 1개, USB3.0 케이블 1개, 주요키 사용설명

서(점자) 1부, 가방 1개, 이어폰 1개

점자정보단말기2

▶ 시각장애인의 인터페이스인 음성(TTS)및 촉각(점자 디스플레이)을 기반으로 문서입력, 점역 및 역 점역, 점자출력, 음성출력, 문서 및 파일 관리 등 다양한 기능을 수행하는 점자 키보드(Perkins형) 타입의 미니 점자정보단말기

▶ 본체 사양

사이즈	점자디스플레이	OS	메모리공간	입력방식	무게
18.5×10.3×2.3cm	20셀	안드로이드 OS	64GB	Perkins타입	415g

▶ 구성품: 본체 1대, 어댑터 1개, 사용자매뉴얼(CD) 1부, 이어폰 1개, USB케이블 1개

배터리 1개

지체·

뇌병변

(6종/

9대)

안구마우스

세트

▶ 눈동자를 움직여 마우스커서를 움직이고 눈 깜박이나 눈 응시 기능을 이용하여 컴퓨터를 사용할 수 있는 특수 마우스.

▶ 본체 사양

사이즈	연결타입	작동거리	무게	눈 추적방법	시스템요구사항
254×26×32mm	미니 USB	50~70cm	210g	어두운 동공, 단일/양눈 추적	최대 22인치 모니터, Windows7이상

▶ 구성품: 마우스본체 1대, Steel Plate 1개, Vesa Plate 1개, 거치대(워크스테이션) 1식,

작동을 위해 필요한 물품 등

특수마우스1

▶ 입술의 적은 움직임으로 작동하는 컴퓨터마우스로 컴퓨터 게임 등의 응용프로그램을 사용할 수 있도록 조이스틱모드와 커서모드기능을 가지고 있는 특수마우스.

▶ 본체 사양

본체사이즈	커넥터사이즈	마우스피스	연결방식
110×60×33mm/75g	75×25×11mm/11g	65×25×28mm/7g	무선(5M 이내) 안드로이드 가능

▶ 구성품: 마우스본체 1대, 커넥터 1개, 마우스피스 2개(멤브린포함), USB 케이블 1개,

마운트 1개, 멤브린 10개, 충전용 전원팩 1개, 사용설명서 1부

특수마우스2

▶ 지체/뇌병변장애로 인해 팔다리를 사용하기 어려운 장애인 중에서 호흡 클릭을 통한 빠른 클릭기능이 필요한 장애인과, PC 및 안드로이드 운영체제의 스마트기기를 사용하는데 어려움을 겪는 장애인에게 필요한 마우스.

▶ 본체 사양

사이즈	호흡스위치	케이블	센토	센서
59×36×23mm/23g	59×36×23mm	330mm	130~150×125×85mm/44g	210mm/68g

▶ 구성품: 본체 1대, 리시버(USB) 1개, 호흡스위치 1개, 마우스피스 10개, 헤드마운트

1개, 연결부품 1개, 충전케이블 1개, 안드로이드 연결 OTG케이블 1개, 소프트웨어 설

치용 CD 1개, 센토 1개, 한글 매뉴얼 1부

특수마우스3

▶ 상지의 절단, 마비, 관절 등의 장애가 있어 손으로 일반 마우스 사용이 어려운 장애인이 블루투스 연결방식으로 얼굴 에 착용하여 사용하는 안경모양의 무선 마우스.

▶ 본체 사양

사이즈	재질	무게	연결방식	클릭기능
13.5×15.5×4cm	플라스틱	100g	블루투스	마우스피스를 입술 및 입으로 물어 클릭

▶ 구성품: 본체 1대, 충전케이블, 마우스피스 2개, 고정걸이 2개, 블루투스 USB 동글

터치모니터1

▶ 마우스나 키보드의 조작이 어렵거나 처음 마우스를 사용하는 장애인에게 유용한 모니터로 화상키보드를 통해 쉽게 글자입력이 가능하며 마우스 및 키보드의 기능까지 모두 수행할 수 있는 터치모니터.

▶ 본체 사양

화면크기	해상도	밝기	명암비	응답속도	영상
61cm(24in)	1,920×1,200 (16:10)	300cd	1,000:1	5ms	D-SUB, DVI-D, HDMI, 컴포넌트

▶ 구성품: 본체 1개, 전원어댑터 1개, 리모컨 1개, Audio케이블 1개, 멀티 터치펜 1개,

설치 설명서 1부, HDMI케이블 1개, RGB케이블 1개, 터치모니터 교육용소프트웨어

1SET, 컴포넌트케이블 1개, 전자파 차단 스티커 1개, 듀얼 흰지 스탠드 1개

터치모니터2

▶ 마우스나 키보드의 조작이 어렵거나 처음 마우스를 사용하는 장애인에게 유용한 모니터로 화상키보드를 통해 쉽게 글자입력이 가능하며 마우스 및 키보드의 기능까지 모두 수행할 수 있는 터치모니터.

▶ 본체 사양

화면크기	해상도	밝기	명암비	응답속도	영상
27in	1,920×1,080	300cd	1,000:1	5-8ms	D-SUB, DVI-D, HDMI, RGB

▶ 구성품: 본체 1개, 전원어댑터 1개, 리모컨 1개, Audio케이블 1개, 터치펜 1개, 설명서

1부, HDMI케이블 1개, D-SUB케이블 1개, 터치소프트웨어 1SET, 듀얼 흰지 각도 조절

형 스탠드 1개

의사소통보조기기1

▶ 조음 및 발성에 어려움이 있는 청각, 언어, 뇌병변, 지체, 자폐성 및 중복 장애인의 원활한 의사 소통을 위한 국내 최 고 보완대체의사소통(AAC)기기.

▶ 본체 사양

크기	디스플레이	무게	OS	저장공간	CPU	메모리
210.7×124.1×7.9mm	203mm	347g	안드로이드6.0	32GB	1.5GHz 옥타코어	2GB

▶ 구성품: 본체 1개, 충전기 1대(충전/데이터 케이블 포함), 한글 사용 설명서 1권, 케이스

1개, 전면 보호 필름1장, 터치펜1개

청각·언어

(6종/6대)

의사소통보조기기2

▶ 말로써 자신의 의사를 포현할 수 없는 의사소통 장애인의 원할한 의사소통을 돕고 언어발달과 언어습득 훈련, 발성발 어 촉진, 발음훈련을 위한하는 하이테크(Hith-Tech) 보완대체사소통보조기기(AAC).

▶ 본체 사양

크기	디스플레이	무게	OS	저장공간	CPU	메모리
27.4×19.8× 1.17cm	10.1in	720g	Windows10	32GB	체리트레일 1.84G	2GB

▶ 구성품: 본체 1개, 충전기 1대, 설명서 1부

의사소통보조기기3

▶ 안드로이드 기반의 어플리케이션을 통해 지적장애 및 언어장애인들이 의사 표현 및 언어훈련을 할 수 있는 의사소통 보조기기.

▶ 본체 사양

크기	무게	OS	저장공간	메모리
272.9×174.4×13.2mm	735g	안드로이드4.2	32GB	2GB

▶ 구성품: 인텔 에듀 태블릿 본체 1대, apk 프로그램 1개, 전원어댑터 1개, 하드박스포

장, 사용설명서 1부

의사소통 학습 보조기기1

▶ 언어재활 전문 프로그램으로 체계적 언어훈련을 통하여 효과적으로 언어능력을 향상시킴 - 기초학습, 낱말, 문장, 상황학습과 최첨단 음성인식 활용학습까지 다양한 훈련 가능.

▶ 본체 사양

크기	무게	액정	CPU	OS	저장공간	메모리
265×174.9×10.5mm	710g	10.1in	인텔쿼드코어	윈도우10	32GB	2GB

▶ 구성품: - 본체(SW탑재) 1대, 충전기 1개, 화면보호필름 1개, 학습지도서 1권, 가정용

지도서 1권, 사용설명서 1부, 패드케이스 1개, 파우치 1개

의사소통 학습 보조기기2

▶ 청각ㆍ언어 장애인 조음훈련ㆍ리듬감훈련을 지원하는 S/W가 탑재된 탭으로서, 말 할 때 입술, 혀, 목젖 등 변화를 발음기관 애니메이션과 공기흐름으로 8천여 콘텐츠와 함께 제공. 사용자 발성에 대해서도 발음기관 애니메이션을 생성할 수 있고 1.2천여 실용문장들로 리듬감 훈련 지원.

▶ 본체 사양

제품사이즈	화면크기	CPU/HDD	OS	메모리
251.7×165.8×9.9mm	10.1인치 (1280×800)	1.92GHz, 32GB이상	Window 10 Home	2GB

▶ 구성품: 본체(탭) 1대, 충전기 1개, 키보드 1개, 사용 및 활용 설명서 1부

음성증폭기

▶일반 스마트 음성 증폭 기능과 블루투스 무선 청취 기능을 함께 가지고 있는 복합 기능의 디지털 음성증폭기.

▶ 본체 사양

크기	무게	무선주파수	수신범위	최대출력	연속사용시간
33×52×11.7mm	22g	2.4GHz	10M이내	120db 스테레오	30시간

▶ 구성품: 블루투스 음성증폭기 1개, 블루투스 송신기 1, 클립 1개, 목걸이형 스테레오

이어폰 1개, 충전어댑터 1개, 한글 메뉴얼 1부, 안드로이드 전용 Fitting APP

※위의 보조기기 품목은 한국정보화진흥원의 정보통신보조기기 보급사업 2019년 보급제품 등록 품목임.

(정보통신보조기기 보급사업 홈페이지 https://www.at4u.or.kr)

※ 정보통신보조기기 모델 및 사양에 대한 세부내용은 본 센터(051-790-6195)로 문의바람

정보통신보조기기 임대보급 사업 납품 시방서

1. 목적

고가의 정보통신보조기기를 장애인에게 장기 무상 임대함으로써 지원사업에 선정되지 않은 장애인들의 어려움을 해소하고 장애인의 개별 욕구에 기반한 맞춤형 제품을 실제 대여해 사용해봄으로써 정보통신보조기기 지원사업에 적합한 제품을 신청할 수 있는 기회를 마련하기 위함.

2. 납품장소

부산광역시장애인종합복지관(부산시보조기기센터)

3. 일반 사항

1. 본 시방서에 기재되지 않은 사항에 대하여는 관련 법규 및 관계에 따르고 발주처와 사전협의하여야 한다.

2. 발주처는 다음의 경우 보조기기의 구입 및 납품에 대해 전부 또는 일부를 중단시킬 수 있다.

1) 시방서와 상이하게 사업 수행을 할 경우

2) 보조기기 자체(외관, 기능 등) 또는 납품 과정에 문제가 있는 경우

3) 기타 발주처의 보조기기 구입 및 납품에 관련한 정당한 요구에 불응할 경우

3. 사업수행 도중 납품 보조기기의 변경이 불가피하거나 크기, 옵션 등의 조정 및 변경에 수반하는 수량의 증감에 대해 무상 처리하여야 하며, 기타 변경사항이 발생할 때는 발주처의 승인을 받아야만 시행할 수 있다.

4. 계약상대자는 공급하는 기자재 및 그 일부를 제작자의 국가(대한민국 또는 기타 국가) 내에서 보호되는 상표 및 특허권 침해를 이유로 하여 제3자로부터 어떠한 청구도 받음이 없이 발주자가 인도 받을 수 있도록 보장하여야 하며, 만약 이로 인하여 발주자가 손해를 받을 경우에는 본 계약의 발주 기관에서는 계약대상자에게 손해배상을 청구할 수 있다.

5. 계약상대자는 본 계약에 의거하여 공급되는 모든 보조기기를 원상태로 보전하기 위하여 충분한 포장을 하여야 하며, 과실 또는 불충분한 포장으로 인하여 운반 중 발생하는 모든 손상에 대하여 책임을 져야 한다.

6. 계약상대자는 납품 보조기기에 지원기관 및 발주처를 증명할 수 있는 인장류(스티커)를 부착하여야 한다.

7. 보조기기 설치 과정에서 물품의 훼손, 파손, 고장 등의 발생과 안전사고로 인한 피해가 발생할 경우 납품업체가 전액 변상한다.

8. 계약상대자는 반드시 의료기기인정을 득하거나 생산물배상책임보험(P/L보험)에 가입된 제품을 납품하여야 하며, 그밖에 공인된 기관을 통해 납품 보조기구의 안전성을 검증할 수 있어야 한다. 또는 증빙서류를 제출하기 힘든 품목에 대해서는 안전보장 관련 확약서로 대체 할 수 있다.

9. 납품 후 A/S

1) 납품 후 발주한 제품 사양이 상이 하거나 하자가 있을시 즉시 교환 조치한다.

2) 계약상대자가 보조기기 수리에 필요한 기술을 보유하여 수리할 수 있어야 한다.

3) 하자보증기간 및 기타 A/S는 납품일로부터 2년간 무상으로 하되, 별도의 하자보증기간이 2년 이상인 경우 그 기간을 따른다.

4) 계약상대자는 본 사업과 관련된 A/S 전담인력을 배치하여야 하며, 제품의 문제 발생으로 인해 사용자가 A/S를 요청한 경우 24시간 이내에 유지보수 및 대응책을 적극적으로 마련한다.

5) 제조사(공급사)는 납품 후 보증기간에 이상 발생 시 즉시 무상 정비를 지원한다.

6) 하자보증기간이 경과 하더라도 설치 제작상의 결함 발생 시 운용자의 요구 기일 내에 부품 교환 또는 신품장비 교체 등의 방법으로 조치한다.

4. 기타

1. 제안서 작성에 소요되는 비용은 작성자가 부담하여야 하며, 제출된 제안서의 내용은 수정

추가, 대체할 수 없다. 또한 사업자로 선정될 경우에는 계약서와 동일한 효력을 갖는다.

2. 제출된 서류는 일체 반환하지 않으며, 제안서에 허위사실이 발견되면 입찰 참가 제한 및

낙찰 취소 또는 계약을 해지할 수 있다.

3. 제안서의 내용을 객관적으로 입증할 수 있는 관련 자료는 제안서의 별첨으로 제출해야 한다.

4. 낙찰된 경우 제출된 제안서는 계약서의 일부로 간주되니 작성에 주의가 필요하다.

5. 입찰 제안서 제출 시 입찰금액의 100분의 10에 대하여 ‘입찰보증보험증권’을 반드시 제출하여야 한다.

6. 최종 납품업체로 선정될 경우 본 사업 수행에 대한 ‘이행보증보험증권’을 반드시 제출하여야 한다.

7. 입찰에 응한 업체는 본 병원에서 납품업체 현장 확인 요청 시 응해야 한다.

8. 기타 부산광역시장애인종합복지관(부산시보조기기센터)에서 요구하는 사항을 준수하여야 한다.

9. 보충정보 제공처: 부산광역시장애인종합복지관(부산시보조기기센터-☎ 051-790-6195)

2019년  8월  9일

물품구매계약 일반조건 및 특수조건

제1조(총칙) 부산광역시장애인종합복지관(부산시보조기기센터)과 계약상대자는 물품구매계약서(이하 “계약서”라 한다)에 기재한 물품구매계약에 관한 본 계약문서에서 정하는 바에 따라 신의와 성실의 원칙에 입각하여 이를 이행한다.

제2조(계약문서) 계약문서는 물품구매계약서, 물품구매일반조건 및 특수조건, 규격 및 내역서 등으로 구성한다.

제3조(계약기간) 계약기간은 (2019.9.9.~2019.10.8.)로 한다. 단, 상호 이의가 없는 한 계약기간을 연장할 수도 있다.

제4조(계약금액) 부가가치세를 포함한 금액을 계약금액으로 한다.

제5조(계약보증금)

(1) 계약을 체결하고자 하는 자는 계약금액의 100분의 10 이상에 해당하는 현금이나 자기앞 수표 또는 보험업법에 의한 보험사업자가 발행한 계약이행보증보험 증권을 부산광역시장애인종합복지관(부산시보조기기센터)에 제출(납부)하여야 한다.

(2) 계약상대자는 계약보증금의 전부 또는 일부의 납부를 면제받은 경우에는 제7조의 규정에 의하여 부산광역시장애인종합복지관(부산시보조기기센터)에 귀속사유가 발생할 때에 계약보증금에 해당하는 금액을 현금으로 납입할 것을 보장하기 위하여 그 지급을 확약하는 내용의 문서(이하“계약보증금 지급각서”라 한다)를 제출하여야 한다.

제6조(계약보증금 환불) 계약보증금을 현금 납부 시 계약기간 만료 후 계약상대자의 환불 요청일로부터 10일 이내에 환불하며 이에 따른 이자는 지급하지 않는다.

제7조(의무이행) 계약상대자가 계약의무를 이행하지 아니할 때에는 계약보증금(현금)은 부산광역시장애인종합복지관(부산시보조기기센터)에 귀속되며, 이행보증보험증권일 경우에는 해당 보증보험회사에 청구한다.

제8조(품목 및 수량, 규격) 정보통신보조기기 품목 내역 및 사양서를 참조해 본 계약에 준용한다.

제9조(납품방법)

(1) 납품과정에서 부득이한 사유로 납품하지 못한 품목이 발생 시는 관계 증빙서류를 구비하여 사전에 계약담당의 승인을 득하여야 한다.

(2) 납품은 납품 지시서에 의거 해당 당일 납품하여야 하며, 긴급을 요한 경우 통신을 이용, 지시할 수 있다.

(3) 납품장소는 부산광역시장애인종합복지관(부산시보조기기센터) 내 지정 장소 납품을 원칙으   로 한다.

제10조(검수)

(1) 계약의 적절한 이행을 위하여 부산광역시장애인종합복지관(부산시보조기기센터)이 정하는 검수자에게 납품품목을 검수 받아야 하며, 운반 입고 등은 검수자의 지시에 따라야 한다.

(2) 납품일은 납품품목이 검수 완료된 일자로 하며, 납품 시 검수 불합격이 되어 재 납품된 경우 재 납품분의 납품기일을 검수 완료일로 한다.

(3) 제1항의 검수를 위하여 물품의 변형, 소모, 파손 또는 변질로 생긴 손실은 계약 상대자가 부담한다.

제11조(대가의 지급) 물품대금의 지급은 검수 완료 후 1개월 이내에 현금으로 지급함을 원칙으로 한다(단, 한국정보화진흥원, 부산광역시장애인종합복지관(부산시보조기기센터)의 사정으로 부득이 지급 기간이 연장될 수도 있음).

제12조(권리. 의무양도) 계약상대자는 부산광역시장애인종합복지관(부산시보조기기센터)의 서면 승인 없이는 계약상의 권리, 의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제13조(지체상금)

(1) 계약상대자는 계약서에 정한 납품기한 내에 물품을 납품하지 아니한 경우, 매지체 일수마다 계약금액의 0.75/1000의 지체상금을 현금으로 납부하여야 한다.

(2) 제1항의 지체상금이 현금으로 납부되지 않을 경우 계약상대자에게 지불할 대금에서 공제할 수 있다.

(3) 단, 계약상대자의 책임에 속하지 않은 사유로 인하여 지체된 경우 인정할 만한 증빙자료를 서면으로 제시한 후 승인을 득할 경우, 해당일수에 대한 지체상금의 전부 또는 일부 면제할 수 있다.

제14조(계약단가) 계약단가는 시중물가를 기준으로 본 센터와 계약상대자가 상호 협의하여 결정한다. 단, 상호 이견차이가 있을 때에는 본 센터의 결정을 우선으로 하되 일반 상관례에 준하여 처리함을 원칙으로 한다.

제15조(물가변동으로 인한 계약금액의 조정)

(1) 천재. 지변 또는 원자재의 가격변동으로 인하여 당해 계약기간 내에 계약금액을 조정하지 아니하고는 계약이행이 곤란하다고 본 센터에서 인정한 경우에는 상호 협의하여 계약단가(계약금액)를 조정할 수 있다.

(2) 제1항에 의한 계약금액의 조정은 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제64조의 규정에 따른다.

제16조(계약의 해지 및 해제)

(1) 계약상대자가 각호의 1에 해당되는 경우에는 부산광역시장애인종합복지관(부산시보조기기센터)에서 당해 계약의 전부 또는 일부를 해지 또는 해제 하여도 이의를 제기할 수 없다.

1. 납품기일 내에 납품하지 못한 때.

2. 계약 각 조항을 위반함으로 인하여 계약의 목적을 달성할 수 없다고 판단 될 때.

3. 위 1,2호의 경우 이외에 부산광역시장애인종합복지관(부산시보조기기센터)측의 불가피한 사정으로 인해 계약을 해지가 필요한 경우.

4. 계약상대자의 불가피한 사정으로 계약해지 요청을 부산광역시장애인종합복지관(부산시보조기기센터)이 인정한 경우.

(2) 계약상대자는 계약 기간 내에 납품할 수 없다고 인정될 때에는 지체 없이 계약 담당에게 통지하여야 한다.

제17조(정의) 이 계약서에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “계약담당”이라 함은 부산광역시장애인종합복지관(부산시보조기기센터)으로부터 구매업무를 담당한 직원을 말한다.

2. “계약상대자”라 함은 부산광역시장애인종합복지관(부산시보조기기센터)과 구매계약을 체결하는 개인 또는 법인을 말한다.

제18조(어구해석) 계약서상의 어구해석에 대하여 부산광역시장애인종합복지관(부산시보조기기센터)과 계약자간의 이견차이가 있을 때에는 부산광역시장애인종합복지관(부산시보조기기센터) 해석을 우선으로 하되 일반 상 관례 준하여 처리함을 원칙으로 한다.

제19조(소송관할법원) 부산광역시장애인종합복지관(부산시보조기기센터)의 관할 법원은 부산 지방 법   원으로 한다.

제20조(기타) 기타 명시되지 않은 사항은 관계 법령에서 정하는 바에 따른다.

* 특약사항

1. 정보통신보조기기 납품 시방서를 반드시 준수하여야 한다.

2. 모든 물품은 직납하여야 한다.

3. 낙찰되어 계약을 체결하였더라도 납품 시 최상품이 아닌 제품의 재료를 납품한 것이 발생할 경우(계약불이행) 당해 계약의 전부 또는 일부를 부산광역시장애인종합복지관(부산시보조기기센터)측에서 일방적으로 계약을 해지 또는 해제하여도 이의를 제기할 수 없으며, 계약을 해지 또는 해제한 업체는 향후 5년간 본 복지관에서 실시하는 보조기기와 관련된 모든 계약 및 입찰에 참여할 수 없다.

4. 보조기기 납품과 관련하여 부산광역시장애인종합복지관(부산시보조기기센터)에 심각한 차질을 초래했다고 판단되어 계약기간 동안 시정공문이 2회 이상 발송된 경우 당해 계약의 전부 또는 일부를 본 센터 측에서 일방적으로 계약을 해지 또는 해제하여도 이의를 제기할 수 없으며, 또한 향후 5년간 본 복지관에서 실시하는 보조기기와 관련된 모든 계약 및 입찰에 참여할 수 없다.

5. 기타 부산광역시장애인종합복지관(부산시보조기기센터)에서 요구하는 사항을 준수하여야 한다.

2019년 8월 19일